## Sheet3
综合包
序号 | 名称 | 规格 | 适用范围 | 结构与组成 | 单位 | 预估年使用量
1 | 无菌保护套（B超探头套） | 14*100cm | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固定。 | 个 | 2000
2 | 一次性备皮刀 | 双刃 | 供临床手术前备皮用。 | 一次性使用备皮刀由护盖、盖片、刀片、刀柄组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 把 | 11000
3 | 一次性使用敷料镊 | / | 用于临床外科换药时夹持敷料 | 由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿。 | 把 | 8000
4 | 一次性手术刀片 | 各规格 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 产品采用SK95（SK4）、T10或6Cr13制成。 | 片 | 33000
5 | 超声探头隔离套 | 光面中号（52）mm | 供临床体表超声检查时装在探头上，避免探头与人体皮 肤接触,防止交叉感染。 | 本产品由天然橡胶胶乳制成。 | 个 | 24000
6 | 石膏衬垫 | 15cm×400cm | 对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害 | 病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。 | 卷 | 600
7 | 尿管 |  | 用于尿液样本的收集、运输和储存。 | 由管体(PS或PP)、盖帽(PP)组成。非无菌提供，一次性使用。 | 支 | 80000
8 | 婴儿尿液收集器 |  | 收集尿液，可做化验需要，又可作为观察记录尿液量。 | 产品主要由薄膜袋、粘胶、海绵组成。非无菌提供，一次性使用。 | 个 | 1300
9 | 玻璃体温计 | / | 产品供测量人体的体温。 | 产品由玻璃管和汞加工制造而成。。测量范围：35℃～42℃；体温计允差：+0.10℃～-0.15℃.产品为非无菌。 | 支 | 4800
10 | 耦合剂 | 250g | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤-黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。 | 由水基凝胶、聚乙烯醇、甘油等成分组成。 | 支 | 2500
11 | 组织固定液 | 即用型 5L | 用于新鲜组织样本的固定 | 由甲醇、纯化水、磷酸盐等成分组成 | 瓶 | 100
12 | 一次使用针灸针 | 平柄不带进针管 | 供临床中医针灸疗法用。 | 。针灸针针体应以GB/T4240-2009中的规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢丝制成。 | 支 | 480000
13 | 无菌针灸针 | 环柄不带进针管 | 供临床中医针灸疗法用。 | 针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用GB/T4240-2009所规定的06Cr19Ni10（SUS304）奥氏体不锈钢丝。 | 支 | 2800000
14 | 皮肤针/梅花针 | 单头 | 多针浅刺的专门针具 | 由针体、针头和针柄组成。单头皮肤针由针体、针头和针柄组成。 | 支 | 600
15 | 一次性小针刀 | 各规格 | 适用于各种软组织损伤松解术、骨刺铲除术、疤痕刮除术。 | 适用于各种软组织损伤松解术、骨刺铲除术、疤痕刮除术。 | 支 | 1200
16 | 王不留行耳贴 | / | 贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 由球状体和医用胶布组成。其中球状体成分为王不留行籽。 | 贴 | 620000
17 | 浮针 | 中号 | 供中医临床浮针治疗用。 | 由针芯、软套管、保护套管三部分组成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 支 | 4000
18 | 医用缝合针 | 各规格 | 产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 产品由符合GB/T4240-2019规定的30Cr13、06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 | 包 | 4200
19 | 电极片 | 纽扣式各规格 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 由导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。 | 对 | 6600
20 | 电极片 | 插线式各规格 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 由导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。 | 对 | 3000
21 | 电极片 | 各规格 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 由无纺布胶带、海绵胶带、碳纤维、导线、导电胶片、传感器、防粘膜等组成 | 片 | 1500